## macro
All worksheet on the right of worksheet "graph" will be taken into account, but you may add any number of sheets you may wish on its left, provided you do not name them "graph" or "macro", which are reserved names
The names of the worksheets will appear as the column titles in the "graph" sheet
number of lines | 12 |  | Enter here the number of values to be extracted
entree eau | C18 |  | From line 6 to line (6 + number of lines), enter in column A the title of the value,
sortie eau | C19 |  | and in column B its reference in the worksheets
sortie compresseur | C20
T entree reservoir | C21
entree air | C22
Delta H | E30
tau | E32
m air | G28
m eau | G29 | Pour charger les différents fichiers de projet, opérez comme suit :
UA | P39 | 1) faites-les glisser depuis leur répertoire jusqu'à la macro : ils s'ouvrent tous comme feuilles indépendantes
A design | C46 | 2) cliquez sur le bouton "Charger les projets"
eta is | J32
DH chaudiere | E45 | ou bien
DH cond | E44 | 1) faites-les glisser depuis leur répertoire jusqu'à la macro : ils s'ouvrent tous comme feuilles indépendantes
UA chaudiere | P53 | 2) placez-vous successivement dans chacune des feuilles ouvertes, et utilisez la commande "Edition/Déplacer ou copier une feuille"
UA cond | P52 | en choisissant comme classeur de destination celui qui contient la macro
DeltaH chaudiere | H59 | 3) si ce n'est pas déjà fait, classez les feuilles dans un ordre logique
DeltaH cond | I59 | cette seconde manière de faire est plus lente, mais vous permet de contrôler le placement des différentes feuilles
tau turb | E43
fan number | F99 | Pour extraire les informations désirées :
air inlet | G36 | 1) entrez colonne A, à partir de la ligne 6, les intitulés que vous souhaitez voir apparaître dans "graph"
rend isentr | J43 | 2) entrez colonne B la référence de leur cellule dans les feuilles des différents projets
3) lorsque vous avez terminé votre sélection, entrez cellule B4 le nombre de valeurs à extraire
4) cliquez sur le bouton "extract"
Toutes les feuilles à droite de "graph" seront prises en compte, mais vous pouvez en ajouter d'autres à gauche
Load project files

## p5_6.2.6.tif
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ExempleComprAir5 | ExempleComprAir6 | ExempleComprAir7 | ExempleComprAir8 | ExempleComprAir9 | ExempleComprAir10 | ExempleComprAir12
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
entree eau | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85
sortie eau | 50.632 | 52.9374 | 54.9497 | 56.822 | 58.6787 | 60.6324 | 65.4228
sortie compresseur | 274.9974 | 304.277 | 333.9811 | 365.718 | 401.1482 | 442.2089 | 553.3316
T entree reservoir | 60.6617 | 61.3258 | 61.3129 | 60.7826 | 59.8249 | 58.4827 | 54.698
entree air | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85
Delta H | 2.5706 | 2.7632 | 2.9314 | 3.0879 | 3.2431 | 3.4065 | 3.8073
tau | 2.97 | 3.15 | 3.29 | 3.42 | 3.55 | 3.68 | 4.01
m air | 0.011738 | 0.011099 | 0.010461 | 0.0098222 | 0.0091837 | 0.0085451 | 0.007268
m eau | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
UA | 0.023868 | 0.023722 | 0.023525 | 0.02329 | 0.023029 | 0.022749 | 0.022178
A design | 0.0671 | 0.0671 | 0.0671 | 0.0671 | 0.0671 | 0.0671 | 0.0671
eta is | 0.69531 | 0.70997 | 0.71106 | 0.70075 | 0.68022 | 0.65014 | 0.56295
U | 355.7054 | 353.5369 | 350.5944 | 347.0951 | 343.1982 | 339.032 | 330.5178
tau turb | 2.97 | 3.15 | 3.29 | 3.42 | 3.55 | 3.68 | 4.01
DT0 | 30.782 | 33.0874 | 35.0997 | 36.972 | 38.8287 | 40.7824 | 45.5728
DT1 | 214.3357 | 242.9513 | 272.6683 | 304.9354 | 341.3233 | 383.7262 | 498.6335
| 0.14362 | 0.13619 | 0.12873 | 0.12125 | 0.11376 | 0.10628 | 0.091395
DTML ech | 94.5854 | 105.2631 | 115.8835 | 127.0005 | 139.163 | 152.9853 | 189.3623
377.7778

## ExempleComprAir5
LOGICIEL THERMOPTIM;proj;version=1.70 | Copyright R. Gicquel 1999-2008
code=Univ | November 3, 2010 2:06:13 o'clock PM CET
lang=fr | schem=compresseur refroidi | pilotframe=Pilote compresseur Vs | unit m=kg/s
Nom du projet | Exemple Dim techno | optimization=false | technodesign=true | thermocoupler=true
image=
Composants | 0
PRESSIONS IMPOSEES | 0
nom | valeur
GAZ COMPOSES | 0
Nom du gaz / Composants | fraction molaire | fraction massique
POINTS | 5
nom | nom corps | T (°C) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | u (kJ/kg) | V (m3/kg)
entree eau | eau | 19.85 | 15 | 0 | 84.68237276 | 83.18085523 | 0.00100101168 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie eau | eau | 50.63199974 | 15 | 0 | 213.21051481 | 211.69289958 | 0.00101174348 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie compresseur | air | 274.99743996 | 5 | 1 | 254.93320948 | 183.11392609 | 0.314754821 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree reservoir | air | 60.66169528 | 5 | 1 | 35.93577176 | 25.65395439 | 0.191679889 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree air | air | 26.85 | 1 | 1 | 2.00466182 | 1.4304462 | 0.861323427 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
TRANSFOS | 7
nom | point amont | point aval | type | Delta_H (kW) | type_ener | débit (kg/s)
entree air | entree air | entree air | Exchange | 0 | other | 0.0117378672 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=compresseur | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0101101 | set molar flow=false | molar flow=0.000405344399 | isobaric=true
entree reservoir | entree reservoir | entree reservoir | Exchange | 0 | other | 0.0117378672 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=refroidissement | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.00224991308 | set molar flow=false | molar flow=0.000405344399 | isobaric=true
refroidissement | sortie compresseur | entree reservoir | Exchange | -2.57056284 | other | 0.0117378672 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=compresseur | outletStrConnected=true | outletProc=entree reservoir | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.00369455029 | set molar flow=false | molar flow=0.000405344399 | isobaric=true
sortie eau | sortie eau | sortie eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=eau | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000202348697 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
eau | entree eau | sortie eau | Exchange | 2.57056284 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree eau | outletStrConnected=true | outletProc=sortie eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
entree eau | entree eau | entree eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
compresseur | entree air | sortie compresseur | Compression | 2.97 | useful | 0.0117378672 | open_syst=true | set flow=true | rend=0.69531 | isentr=true | calc_direct=true | calc_press=true | press_ratio=5 | cooled=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree air | outletStrConnected=true | outletProc=refroidissement | observed=false | k_polytr=1.59876 | Q_value=0
NOEUDS | 0
nom | transfo | type | débit
ECHANGEURS DE CHALEUR | 1
nom | fluide chaud | fluide froid | type
Echangeur | refroidissement | eau | contre_courant | set Tce=true | set Tcs=false | set Mc=true | set Tfe=true | set Tfs=false | set Mf=true | set min Pinch=false | set eff=true | epsilon=0.840046621 | CalcDim=false | set design=false | UA=0.0238678292 | DTmin=0
THERMOCOUPLERS | 0
nom | fluide chaud | fluide froid | type
PARAMETRES DE DIMENSIONNEMENT TECHNOLOGIQUE
nb TechnoDesign | 2
component=Echangeur | compType=HeatEx | ADesign_value=0.0671 | eLambda=0
type=ext_tube | free_flow=0.0027 | Dh=0.0013 | length=0.06 | surf_fact=4 | fin=0.8 | pres_aval=false | DPArea=0.279014 | dPSing=0 | C1=0.0 | a_Re=0.0 | b_Pr=0.0 | c_Visc=0.0 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
type=int_tube | free_flow=0.000226 | Dh=0.012 | length=0.9 | surf_fact=1 | fin=1 | pres_aval=false | DPArea=0.044377 | dPSing=0 | C1=0.023000000000000003 | a_Re=0.8 | b_Pr=0.4 | c_Visc=0.14 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
component=compresseur | compType=Compression | alpha_value=0.04 | a0_value=0.93528 | K1_value=0.80169 | K2_value=-0.004 | K3_value=-0.5 | R1_value=5 | R2_value=0.3 | N_value=1500.0000 | Vs_value=0.00055000 | KnonAdiab=0 | Device_number=1
PILOT

## ExempleComprAir6
LOGICIEL THERMOPTIM;proj;version=1.70 | Copyright R. Gicquel 1999-2008
code=Univ | November 4, 2010 6:03:21 o'clock AM CET
lang=fr | schem=compresseur refroidi | pilotframe=Pilote compresseur Vs | unit m=kg/s
Nom du projet | Exemple Dim techno | optimization=false | technodesign=true | thermocoupler=true
image=
Composants | 0
PRESSIONS IMPOSEES | 0
nom | valeur
GAZ COMPOSES | 0
Nom du gaz / Composants | fraction molaire | fraction massique
POINTS | 5
nom | nom corps | T (°C) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | u (kJ/kg) | V (m3/kg)
entree eau | eau | 19.85 | 15 | 0 | 84.68237276 | 83.18085523 | 0.00100101168 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie eau | eau | 52.93739009 | 15 | 0 | 222.84272594 | 221.32345147 | 0.00101284965 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie compresseur | air | 304.27700577 | 6 | 1 | 285.55606807 | 205.3303927 | 0.276306337 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree reservoir | air | 61.32575107 | 6 | 1 | 36.60313145 | 26.13065848 | 0.160051 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree air | air | 26.85 | 1 | 1 | 2.00466182 | 1.4304462 | 0.861323427 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
TRANSFOS | 7
nom | point amont | point aval | type | Delta_H (kW) | type_ener | débit (kg/s)
entree air | entree air | entree air | Exchange | 0 | other | 0.011099315 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=compresseur | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.00956010003 | set molar flow=false | molar flow=0.000383293241 | isobaric=true
entree reservoir | entree reservoir | entree reservoir | Exchange | 0 | other | 0.011099315 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=refroidissement | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.00177645647 | set molar flow=false | molar flow=0.000383293241 | isobaric=true
refroidissement | sortie compresseur | entree reservoir | Exchange | -2.76320706 | other | 0.011099315 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=compresseur | outletStrConnected=true | outletProc=entree reservoir | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.00306681107 | set molar flow=false | molar flow=0.000383293241 | isobaric=true
sortie eau | sortie eau | sortie eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=eau | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.000020256993 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
eau | entree eau | sortie eau | Exchange | 2.76320706 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree eau | outletStrConnected=true | outletProc=sortie eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
entree eau | entree eau | entree eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
compresseur | entree air | sortie compresseur | Compression | 3.15 | useful | 0.011099315 | open_syst=true | set flow=true | rend=0.70997 | isentr=true | calc_direct=true | calc_press=true | press_ratio=6 | cooled=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree air | outletStrConnected=true | outletProc=refroidissement | observed=false | k_polytr=1.57592 | Q_value=0
NOEUDS | 0
nom | transfo | type | débit
ECHANGEURS DE CHALEUR | 1
nom | fluide chaud | fluide froid | type
Echangeur | refroidissement | eau | contre_courant | set Tce=true | set Tcs=false | set Mc=true | set Tfe=true | set Tfs=false | set Mf=true | set min Pinch=false | set eff=true | epsilon=0.854177873 | CalcDim=false | set design=false | UA=0.0237223282 | DTmin=0
THERMOCOUPLERS | 0
nom | fluide chaud | fluide froid | type
PARAMETRES DE DIMENSIONNEMENT TECHNOLOGIQUE
nb TechnoDesign | 2
component=Echangeur | compType=HeatEx | ADesign_value=0.0671 | eLambda=0
type=ext_tube | free_flow=0.0027 | Dh=0.0013 | length=0.06 | surf_fact=4 | fin=0.8 | pres_aval=false | DPArea=0.302290 | dPSing=0 | C1=0.0 | a_Re=0.0 | b_Pr=0.0 | c_Visc=0.0 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
type=int_tube | free_flow=0.000226 | Dh=0.012 | length=0.9 | surf_fact=1 | fin=1 | pres_aval=false | DPArea=0.043374 | dPSing=0 | C1=0.023000000000000003 | a_Re=0.8 | b_Pr=0.4 | c_Visc=0.14 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
component=compresseur | compType=Compression | alpha_value=0.04 | a0_value=0.93528 | K1_value=0.80169 | K2_value=-0.004 | K3_value=-0.5 | R1_value=5 | R2_value=0.3 | N_value=1500.0000 | Vs_value=0.00055000 | KnonAdiab=0 | Device_number=1
PILOT

## ExempleComprAir7
LOGICIEL THERMOPTIM;proj;version=1.70 | Copyright R. Gicquel 1999-2008
code=Univ | November 4, 2010 6:03:42 o'clock AM CET
lang=fr | schem=compresseur refroidi | pilotframe=Pilote compresseur Vs | unit m=kg/s
Nom du projet | Exemple Dim techno | optimization=false | technodesign=true | thermocoupler=true
image=
Composants | 0
PRESSIONS IMPOSEES | 0
nom | valeur
GAZ COMPOSES | 0
Nom du gaz / Composants | fraction molaire | fraction massique
POINTS | 5
nom | nom corps | T (°C) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | u (kJ/kg) | V (m3/kg)
entree eau | eau | 19.85 | 15 | 0 | 84.68237276 | 83.18085523 | 0.00100101168 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie eau | eau | 54.94968478 | 15 | 0 | 231.25189573 | 229.7311271 | 0.00101384576 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie compresseur | air | 333.98114738 | 7 | 1 | 316.81739837 | 228.06343198 | 0.249017276 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree reservoir | air | 61.31286167 | 7 | 1 | 36.59017751 | 26.12140519 | 0.137181285 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree air | air | 26.85 | 1 | 1 | 2.00466182 | 1.4304462 | 0.861323427 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
TRANSFOS | 7
nom | point amont | point aval | type | Delta_H (kW) | type_ener | débit (kg/s)
entree air | entree air | entree air | Exchange | 0 | other | 0.0104607627 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=compresseur | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.00901009997 | set molar flow=false | molar flow=0.000361242081 | isobaric=true
entree reservoir | entree reservoir | entree reservoir | Exchange | 0 | other | 0.0104607627 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=refroidissement | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.00143502087 | set molar flow=false | molar flow=0.000361242081 | isobaric=true
refroidissement | sortie compresseur | entree reservoir | Exchange | -2.93139046 | other | 0.0104607627 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=compresseur | outletStrConnected=true | outletProc=entree reservoir | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.00260491064 | set molar flow=false | molar flow=0.000361242081 | isobaric=true
sortie eau | sortie eau | sortie eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=eau | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000202769151 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
eau | entree eau | sortie eau | Exchange | 2.93139046 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree eau | outletStrConnected=true | outletProc=sortie eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
entree eau | entree eau | entree eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
compresseur | entree air | sortie compresseur | Compression | 3.29 | useful | 0.0104607627 | open_syst=true | set flow=true | rend=0.71106 | isentr=true | calc_direct=true | calc_press=true | press_ratio=7 | cooled=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree air | outletStrConnected=true | outletProc=refroidissement | observed=false | k_polytr=1.56808 | Q_value=0
NOEUDS | 0
nom | transfo | type | débit
ECHANGEURS DE CHALEUR | 1
nom | fluide chaud | fluide froid | type
Echangeur | refroidissement | eau | contre_courant | set Tce=true | set Tcs=false | set Mc=true | set Tfe=true | set Tfs=false | set Mf=true | set min Pinch=false | set eff=true | epsilon=0.868007799 | CalcDim=false | set design=false | UA=0.0235248822 | DTmin=0
THERMOCOUPLERS | 0
nom | fluide chaud | fluide froid | type
PARAMETRES DE DIMENSIONNEMENT TECHNOLOGIQUE
nb TechnoDesign | 2
component=Echangeur | compType=HeatEx | ADesign_value=0.0671 | eLambda=0
type=ext_tube | free_flow=0.0027 | Dh=0.0013 | length=0.06 | surf_fact=4 | fin=0.8 | pres_aval=false | DPArea=0.328236 | dPSing=0 | C1=0.0 | a_Re=0.0 | b_Pr=0.0 | c_Visc=0.0 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
type=int_tube | free_flow=0.000226 | Dh=0.012 | length=0.9 | surf_fact=1 | fin=1 | pres_aval=false | DPArea=0.042527 | dPSing=0 | C1=0.023000000000000003 | a_Re=0.8 | b_Pr=0.4 | c_Visc=0.14 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
component=compresseur | compType=Compression | alpha_value=0.04 | a0_value=0.93528 | K1_value=0.80169 | K2_value=-0.004 | K3_value=-0.5 | R1_value=5 | R2_value=0.3 | N_value=1500.0000 | Vs_value=0.00055000 | KnonAdiab=0 | Device_number=1
PILOT

## ExempleComprAir8
LOGICIEL THERMOPTIM;proj;version=1.70 | Copyright R. Gicquel 1999-2008
code=Univ | November 4, 2010 6:04:03 o'clock AM CET
lang=fr | schem=compresseur refroidi | pilotframe=Pilote compresseur Vs | unit m=kg/s
Nom du projet | Exemple Dim techno | optimization=false | technodesign=true | thermocoupler=true
image=
Composants | 0
PRESSIONS IMPOSEES | 0
nom | valeur
GAZ COMPOSES | 0
Nom du gaz / Composants | fraction molaire | fraction massique
POINTS | 5
nom | nom corps | T (°C) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | u (kJ/kg) | V (m3/kg)
entree eau | eau | 19.85 | 15 | 0 | 84.68237276 | 83.18085523 | 0.00100101168 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie eau | eau | 56.82198372 | 15 | 0 | 239.07742968 | 237.55523303 | 0.00101479777 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie compresseur | air | 365.71797428 | 8 | 1 | 350.43671744 | 252.57086023 | 0.22927998 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree reservoir | air | 60.78259199 | 8 | 1 | 36.05726674 | 25.74073899 | 0.119843319 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree air | air | 26.85 | 1 | 1 | 2.00466182 | 1.4304462 | 0.861323427 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
TRANSFOS | 7
nom | point amont | point aval | type | Delta_H (kW) | type_ener | débit (kg/s)
entree air | entree air | entree air | Exchange | 0 | other | 0.00982221049 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=compresseur | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0084601 | set molar flow=false | molar flow=0.000339190923 | isobaric=true
entree reservoir | entree reservoir | entree reservoir | Exchange | 0 | other | 0.00982221049 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=refroidissement | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0011771263 | set molar flow=false | molar flow=0.000339190923 | isobaric=true
refroidissement | sortie compresseur | entree reservoir | Exchange | -3.08790114 | other | 0.00982221049 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=compresseur | outletStrConnected=true | outletProc=entree reservoir | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.00225203623 | set molar flow=false | molar flow=0.000339190923 | isobaric=true
sortie eau | sortie eau | sortie eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=eau | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000202959554 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
eau | entree eau | sortie eau | Exchange | 3.08790114 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree eau | outletStrConnected=true | outletProc=sortie eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
entree eau | entree eau | entree eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
compresseur | entree air | sortie compresseur | Compression | 3.42 | useful | 0.00982221049 | open_syst=true | set flow=true | rend=0.70075 | isentr=true | calc_direct=true | calc_press=true | press_ratio=8 | cooled=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree air | outletStrConnected=true | outletProc=refroidissement | observed=false | k_polytr=1.57114 | Q_value=0
NOEUDS | 0
nom | transfo | type | débit
ECHANGEURS DE CHALEUR | 1
nom | fluide chaud | fluide froid | type
Echangeur | refroidissement | eau | contre_courant | set Tce=true | set Tcs=false | set Mc=true | set Tfe=true | set Tfs=false | set Mf=true | set min Pinch=false | set eff=true | epsilon=0.881652552 | CalcDim=false | set design=false | UA=0.0232900803 | DTmin=0
THERMOCOUPLERS | 0
nom | fluide chaud | fluide froid | type
PARAMETRES DE DIMENSIONNEMENT TECHNOLOGIQUE
nb TechnoDesign | 2
component=Echangeur | compType=HeatEx | ADesign_value=0.0671 | eLambda=0
type=ext_tube | free_flow=0.0027 | Dh=0.0013 | length=0.06 | surf_fact=4 | fin=0.8 | pres_aval=false | DPArea=0.357845 | dPSing=0 | C1=0.0 | a_Re=0.0 | b_Pr=0.0 | c_Visc=0.0 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
type=int_tube | free_flow=0.000226 | Dh=0.012 | length=0.9 | surf_fact=1 | fin=1 | pres_aval=false | DPArea=0.041759 | dPSing=0 | C1=0.023000000000000003 | a_Re=0.8 | b_Pr=0.4 | c_Visc=0.14 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
component=compresseur | compType=Compression | alpha_value=0.04 | a0_value=0.93528 | K1_value=0.80169 | K2_value=-0.004 | K3_value=-0.5 | R1_value=5 | R2_value=0.3 | N_value=1500.0000 | Vs_value=0.00055000 | KnonAdiab=0 | Device_number=1
PILOT

## ExempleComprAir9
LOGICIEL THERMOPTIM;proj;version=1.70 | Copyright R. Gicquel 1999-2008
code=Univ | November 4, 2010 6:04:21 o'clock AM CET
lang=fr | schem=compresseur refroidi | pilotframe=Pilote compresseur Vs | unit m=kg/s
Nom du projet | Exemple Dim techno | optimization=false | technodesign=true | thermocoupler=true
image=
Composants | 0
PRESSIONS IMPOSEES | 0
nom | valeur
GAZ COMPOSES | 0
Nom du gaz / Composants | fraction molaire | fraction massique
POINTS | 5
nom | nom corps | T (°C) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | u (kJ/kg) | V (m3/kg)
entree eau | eau | 19.85 | 15 | 0 | 84.68237276 | 83.18085523 | 0.00100101168 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie eau | eau | 58.67866741 | 15 | 0 | 246.83910599 | 245.31545771 | 0.00101576552 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie compresseur | air | 401.14823875 | 9 | 1 | 388.23680515 | 280.19864233 | 0.215106989 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree reservoir | air | 59.82491548 | 9 | 1 | 35.09489015 | 25.0533188 | 0.106221887 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree air | air | 26.85 | 1 | 1 | 2.00466182 | 1.4304462 | 0.861323427 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
TRANSFOS | 7
nom | point amont | point aval | type | Delta_H (kW) | type_ener | débit (kg/s)
entree air | entree air | entree air | Exchange | 0 | other | 0.00918365826 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=compresseur | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0079101 | set molar flow=false | molar flow=0.000317139764 | isobaric=true
entree reservoir | entree reservoir | entree reservoir | Exchange | 0 | other | 0.00918365826 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=refroidissement | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.000975505511 | set molar flow=false | molar flow=0.000317139764 | isobaric=true
refroidissement | sortie compresseur | entree reservoir | Exchange | -3.24313466 | other | 0.00918365826 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=compresseur | outletStrConnected=true | outletProc=entree reservoir | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.00197546907 | set molar flow=false | molar flow=0.000317139764 | isobaric=true
sortie eau | sortie eau | sortie eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=eau | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000203153104 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
eau | entree eau | sortie eau | Exchange | 3.24313466 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree eau | outletStrConnected=true | outletProc=sortie eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
entree eau | entree eau | entree eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
compresseur | entree air | sortie compresseur | Compression | 3.55 | useful | 0.00918365826 | open_syst=true | set flow=true | rend=0.68022 | isentr=true | calc_direct=true | calc_press=true | press_ratio=9 | cooled=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree air | outletStrConnected=true | outletProc=refroidissement | observed=false | k_polytr=1.58377 | Q_value=0
NOEUDS | 0
nom | transfo | type | débit
ECHANGEURS DE CHALEUR | 1
nom | fluide chaud | fluide froid | type
Echangeur | refroidissement | eau | contre_courant | set Tce=true | set Tcs=false | set Mc=true | set Tfe=true | set Tfs=false | set Mf=true | set min Pinch=false | set eff=true | epsilon=0.895161028 | CalcDim=false | set design=false | UA=0.0230285999 | DTmin=0
THERMOCOUPLERS | 0
nom | fluide chaud | fluide froid | type
PARAMETRES DE DIMENSIONNEMENT TECHNOLOGIQUE
nb TechnoDesign | 2
component=Echangeur | compType=HeatEx | ADesign_value=0.0671 | eLambda=0
type=ext_tube | free_flow=0.0027 | Dh=0.0013 | length=0.06 | surf_fact=4 | fin=0.8 | pres_aval=false | DPArea=0.392354 | dPSing=0 | C1=0.0 | a_Re=0.0 | b_Pr=0.0 | c_Visc=0.0 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
type=int_tube | free_flow=0.000226 | Dh=0.012 | length=0.9 | surf_fact=1 | fin=1 | pres_aval=false | DPArea=0.041019 | dPSing=0 | C1=0.023000000000000003 | a_Re=0.8 | b_Pr=0.4 | c_Visc=0.14 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
component=compresseur | compType=Compression | alpha_value=0.04 | a0_value=0.93528 | K1_value=0.80169 | K2_value=-0.004 | K3_value=-0.5 | R1_value=5 | R2_value=0.3 | N_value=1500.0000 | Vs_value=0.00055000 | KnonAdiab=0 | Device_number=1
PILOT

## ExempleComprAir10
LOGICIEL THERMOPTIM;proj;version=1.70 | Copyright R. Gicquel 1999-2008
code=Univ | November 4, 2010 6:04:40 o'clock AM CET
lang=fr | schem=compresseur refroidi | pilotframe=Pilote compresseur Vs | unit m=kg/s
Nom du projet | Exemple Dim techno | optimization=false | technodesign=true | thermocoupler=true
image=
Composants | 0
PRESSIONS IMPOSEES | 0
nom | valeur
GAZ COMPOSES | 0
Nom du gaz / Composants | fraction molaire | fraction massique
POINTS | 5
nom | nom corps | T (°C) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | u (kJ/kg) | V (m3/kg)
entree eau | eau | 19.85 | 15 | 0 | 84.68237276 | 83.18085523 | 0.00100101168 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie eau | eau | 60.63243109 | 15 | 0 | 255.00821948 | 253.48300596 | 0.00101680902 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie compresseur | air | 442.20892487 | 10 | 1 | 432.39750295 | 312.57049651 | 0.205385133 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree reservoir | air | 58.48274664 | 10 | 1 | 33.74628358 | 24.09005938 | 0.0952143512 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree air | air | 26.85 | 1 | 1 | 2.00466182 | 1.4304462 | 0.861323427 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
TRANSFOS | 7
nom | point amont | point aval | type | Delta_H (kW) | type_ener | débit (kg/s)
entree air | entree air | entree air | Exchange | 0 | other | 0.00854510602 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=compresseur | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0073601 | set molar flow=false | molar flow=0.000295088606 | isobaric=true
entree reservoir | entree reservoir | entree reservoir | Exchange | 0 | other | 0.00854510602 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=refroidissement | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.000813616726 | set molar flow=false | molar flow=0.000295088606 | isobaric=true
refroidissement | sortie compresseur | entree reservoir | Exchange | -3.40651693 | other | 0.00854510602 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=compresseur | outletStrConnected=true | outletProc=entree reservoir | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.00175503774 | set molar flow=false | molar flow=0.000295088606 | isobaric=true
sortie eau | sortie eau | sortie eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=eau | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000203361803 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
eau | entree eau | sortie eau | Exchange | 3.40651693 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree eau | outletStrConnected=true | outletProc=sortie eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
entree eau | entree eau | entree eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
compresseur | entree air | sortie compresseur | Compression | 3.68 | useful | 0.00854510602 | open_syst=true | set flow=true | rend=0.65014 | isentr=true | calc_direct=true | calc_press=true | press_ratio=10 | cooled=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree air | outletStrConnected=true | outletProc=refroidissement | observed=false | k_polytr=1.60617 | Q_value=0
NOEUDS | 0
nom | transfo | type | débit
ECHANGEURS DE CHALEUR | 1
nom | fluide chaud | fluide froid | type
Echangeur | refroidissement | eau | contre_courant | set Tce=true | set Tcs=false | set Mc=true | set Tfe=true | set Tfs=false | set Mf=true | set min Pinch=false | set eff=true | epsilon=0.908531004 | CalcDim=false | set design=false | UA=0.0227490451 | DTmin=0
THERMOCOUPLERS | 0
nom | fluide chaud | fluide froid | type
PARAMETRES DE DIMENSIONNEMENT TECHNOLOGIQUE
nb TechnoDesign | 2
component=Echangeur | compType=HeatEx | ADesign_value=0.0671 | eLambda=0
type=ext_tube | free_flow=0.0027 | Dh=0.0013 | length=0.06 | surf_fact=4 | fin=0.8 | pres_aval=false | DPArea=0.433407 | dPSing=0 | C1=0.0 | a_Re=0.0 | b_Pr=0.0 | c_Visc=0.0 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
type=int_tube | free_flow=0.000226 | Dh=0.012 | length=0.9 | surf_fact=1 | fin=1 | pres_aval=false | DPArea=0.040261 | dPSing=0 | C1=0.023000000000000003 | a_Re=0.8 | b_Pr=0.4 | c_Visc=0.14 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
component=compresseur | compType=Compression | alpha_value=0.04 | a0_value=0.93528 | K1_value=0.80169 | K2_value=-0.004 | K3_value=-0.5 | R1_value=5 | R2_value=0.3 | N_value=1500.0000 | Vs_value=0.00055000 | KnonAdiab=0 | Device_number=1
PILOT

## ExempleComprAir12
LOGICIEL THERMOPTIM;proj;version=1.70 | Copyright R. Gicquel 1999-2008
code=Univ | November 4, 2010 6:04:59 o'clock AM CET
lang=fr | schem=compresseur refroidi | pilotframe=Pilote compresseur Vs | unit m=kg/s
Nom du projet | Exemple Dim techno | optimization=false | technodesign=true | thermocoupler=true
image=
Composants | 0
PRESSIONS IMPOSEES | 0
nom | valeur
GAZ COMPOSES | 0
Nom du gaz / Composants | fraction molaire | fraction massique
POINTS | 5
nom | nom corps | T (°C) | P (bar) | titre | h (kJ/kg) | u (kJ/kg) | V (m3/kg)
entree eau | eau | 19.85 | 15 | 0 | 84.68237276 | 83.18085523 | 0.00100101168 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie eau | eau | 65.4228193 | 15 | 0 | 275.04544461 | 273.51623251 | 0.00101947473 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
sortie compresseur | air | 553.33155689 | 12 | 1 | 553.78316459 | 402.05198276 | 0.197741091 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree reservoir | air | 54.69803509 | 12 | 1 | 29.94433339 | 21.37472944 | 0.0784397758 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
entree air | air | 26.85 | 1 | 1 | 2.00466182 | 1.4304462 | 0.861323427 | open_syst=true | calc_pT=true | set_Tsat=false | DTsat=0 | set_psat=false | set_p=false | Pvalue= | calc_vT=true | press_corr=1 | observed=false
TRANSFOS | 7
nom | point amont | point aval | type | Delta_H (kW) | type_ener | débit (kg/s)
entree air | entree air | entree air | Exchange | 0 | other | 0.00726800155 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=compresseur | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0062601 | set molar flow=false | molar flow=0.000250986288 | isobaric=true
entree reservoir | entree reservoir | entree reservoir | Exchange | 0 | other | 0.00726800155 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=refroidissement | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.000570100412 | set molar flow=false | molar flow=0.000250986288 | isobaric=true
refroidissement | sortie compresseur | entree reservoir | Exchange | -3.80726144 | other | 0.00726800155 | open_syst=true | set flow=true | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=compresseur | outletStrConnected=true | outletProc=entree reservoir | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.00143718255 | set molar flow=false | molar flow=0.000250986288 | isobaric=true
sortie eau | sortie eau | sortie eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=eau | outletStrConnected=false | outletProc= | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000203894946 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
eau | entree eau | sortie eau | Exchange | 3.80726144 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=true | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree eau | outletStrConnected=true | outletProc=sortie eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
entree eau | entree eau | entree eau | Exchange | 0 | other | 0.02 | open_syst=true | set flow=false | calc_direct=false | min pinch DT=0 | pinch fluid=false | comment= | inletStrConnected=false | inletProc= | outletStrConnected=true | outletProc=eau | observed=false | set volume flow=false | volume flow=0.0000200202337 | set molar flow=false | molar flow=0.0011101687 | isobaric=true
compresseur | entree air | sortie compresseur | Compression | 4.01 | useful | 0.00726800155 | open_syst=true | set flow=true | rend=0.56295 | isentr=true | calc_direct=true | calc_press=true | press_ratio=12 | cooled=false | comment= | inletStrConnected=true | inletProc=entree air | outletStrConnected=true | outletProc=refroidissement | observed=false | k_polytr=1.68868 | Q_value=0
NOEUDS | 0
nom | transfo | type | débit
ECHANGEURS DE CHALEUR | 1
nom | fluide chaud | fluide froid | type
Echangeur | refroidissement | eau | contre_courant | set Tce=true | set Tcs=false | set Mc=true | set Tfe=true | set Tfs=false | set Mf=true | set min Pinch=false | set eff=true | epsilon=0.934678088 | CalcDim=false | set design=false | UA=0.0221777435 | DTmin=0
THERMOCOUPLERS | 0
nom | fluide chaud | fluide froid | type
PARAMETRES DE DIMENSIONNEMENT TECHNOLOGIQUE
nb TechnoDesign | 2
component=Echangeur | compType=HeatEx | ADesign_value=0.0671 | eLambda=0
type=ext_tube | free_flow=0.0027 | Dh=0.0013 | length=0.06 | surf_fact=4 | fin=0.8 | pres_aval=false | DPArea=0.545741 | dPSing=0 | C1=0.0 | a_Re=0.0 | b_Pr=0.0 | c_Visc=0.0 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
type=int_tube | free_flow=0.000226 | Dh=0.012 | length=0.9 | surf_fact=1 | fin=1 | pres_aval=false | DPArea=0.038489 | dPSing=0 | C1=0.023000000000000003 | a_Re=0.8 | b_Pr=0.4 | c_Visc=0.14 | C2=0.31 | d_Re=-0.25 | RR=0.0010 | Kh=1.0 | colebrook=true | laminar=false
component=compresseur | compType=Compression | alpha_value=0.04 | a0_value=0.93528 | K1_value=0.80169 | K2_value=-0.004 | K3_value=-0.5 | R1_value=5 | R2_value=0.3 | N_value=1500.0000 | Vs_value=0.00055000 | KnonAdiab=0 | Device_number=1
PILOT