## résultats
Lieu, inclinaison | AJACCIO 45
Surface des capteurs (m2) | 100000
tau | 0.8
U | 2
Température capteurs (°C) | 90
Puissance thermique annuelle (MWh) | 93857.5614
Rendement annuel capteurs | 52.51%
Rendement thermodynamique | 11.5%
Heures de production annuelles | 2802.6379
Production annuelle électrique (MWhe) | 10804.7788

## Calculs
Attention : les CFC sont définies avec 8 valeurs des Ai, et Imax correspond à Esmax dans les notes méthodologiques
MOIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 r> | 1 r>
Station: | AJACCIO | Lat: | 41.91 | Idata: | 1 | Albedo: | 0.2 | Début: | 1/ 1/74 | Fin: | 31/12/81
Capteur: | FLAT PLATE | Orient: | 0 | Inclin: | 45 | Concentration: | 1 | Acceptance: | 0
H | 3071 | 3916 | 4647 | 5320 | 5693 | 6190 | 6624 | 6307 | 5953 | 4676 | 3466 | 2858
IMAX | 962 | 1032 | 1081 | 1068 | 1017 | 973 | 975 | 998 | 1018 | 1019 | 963 | 926
DJ | 9.34 | 10.39 | 11.76 | 13.16 | 14.36 | 14.99 | 14.73 | 13.71 | 12.38 | 10.97 | 9.7 | 9.01
A1 | -0.1594 | -0.1393 | -0.1384 | -0.1257 | -0.1141 | -0.0766 | -0.0359 | -0.037 | -0.0272 | -0.0824 | -0.1297 | -0.16
A2 | 0.0767 | 0.0641 | 0.0594 | 0.0579 | 0.0583 | 0.0541 | 0.0549 | 0.0454 | 0.0463 | 0.0526 | 0.0656 | 0.0725
A3 | -0.0354 | -0.023 | -0.0215 | -0.0214 | -0.019 | -0.018 | -0.0183 | -0.0149 | -0.0055 | -0.0166 | -0.0276 | -0.0333
A4 | 0.0139 | 0.009 | 0.0106 | 0.0071 | 0.0066 | 0.0058 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0041 | 0.0089 | 0.0133 | 0.0126
A5 | -0.0085 | -0.0024 | -0.0065 | -0.0052 | -0.0053 | -0.0051 | -0.0066 | -0.0069 | -0.0067 | -0.0081 | -0.0086 | -0.0056
A6 | 0.0046 | 0.001 | 0.0038 | -0.0006 | -0.0006 | -0.003 | -0.0038 | -0.0016 | -0.0001 | 0.002 | 0.0038 | 0.0024
A7 | -0.0029 | -0.0016 | -0.0028 | -0.0006 | 0.0002 | 0.0022 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0035 | -0.0002 | -0.0007 | -0.0012
A8 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0023 | -0.0008 | -0.0025 | -0.0037 | -0.0027 | -0.0018 | -0.0019 | 0.0018 | 0.0008 | 0.002
| 0.34179 | 0.36521 | 0.36554 | 0.37852 | 0.38982 | 0.4244 | 0.46123 | 0.46095 | 0.47235 | 0.41831 | 0.37105 | 0.34255
NU | 3071.0867 | 3915.2235 | 4649.1892 | 5306.701 | 5679.5518 | 6176.6391 | 6610.4235 | 6298.0648 | 5951.7152 | 4673.7575 | 3468.9084 | 2856.9412
| 3071.0867 | 3915.2235 | 4649.1892 | 5306.701 | 5679.5518 | 6176.6391 | 6610.4235 | 6298.0648 | 5951.7152 | 4673.7575 | 3468.9084 | 2856.9412
y | 0.20392 | 0.18969 | 0.17765 | 0.17706 | 0.17699 | 0.17618 | 0.16758 | 0.16282 | 0.16356 | 0.17223 | 0.19214 | 0.20962
f0 | 0.79608 | 0.81031 | 0.82235 | 0.82294 | 0.82301 | 0.82382 | 0.83242 | 0.83718 | 0.83644 | 0.82777 | 0.80786 | 0.79038
f1 | 0.88914 | 0.84191 | 0.80016 | 0.79808 | 0.79785 | 0.79498 | 0.76404 | 0.7466 | 0.74935 | 0.78087 | 0.85019 | 0.90745
f2 | -1.393 | -1.3824 | -1.3649 | -1.3638 | -1.3637 | -1.3622 | -1.344 | -1.3321 | -1.334 | -1.3543 | -1.385 | -1.3944
f3 | 1.1201 | 1.2367 | 1.3232 | 1.3271 | 1.3276 | 1.3329 | 1.3857 | 1.4117 | 1.4078 | 1.358 | 1.2176 | 1.0696
f4 | -0.12009 | -0.35642 | -0.55889 | -0.56876 | -0.56986 | -0.58345 | -0.7267 | -0.8047 | -0.79257 | -0.6495 | -0.31542 | -0.027472
f5 | -0.94021 | -0.73642 | -0.5266 | -0.51554 | -0.5143 | -0.49893 | -0.32775 | -0.22728 | -0.24326 | -0.4221 | -0.77497 | -1.0077
f6 | 1.2772 | 1.3024 | 1.2571 | 1.2532 | 1.2528 | 1.2472 | 1.1692 | 1.1115 | 1.1212 | 1.2156 | 1.3039 | 1.2453
f7 | -0.4879 | -0.7278 | -0.89271 | -0.89959 | -0.90035 | -0.90962 | -0.99267 | -1.0254 | -1.021 | -0.95135 | -0.68946 | -0.38297
f8 | -0.50712 | -0.10291 | 0.26864 | 0.28696 | 0.28901 | 0.31425 | 0.57858 | 0.71907 | 0.69747 | 0.43672 | -0.17607 | -0.65071
g0 | 0.31687 | 0.3283 | 0.33813 | 0.33862 | 0.33867 | 0.33934 | 0.34646 | 0.35044 | 0.34981 | 0.3426 | 0.32632 | 0.31235
g1 | 0.81448 | 0.82679 | 0.83668 | 0.83715 | 0.8372 | 0.83785 | 0.84456 | 0.84815 | 0.84759 | 0.84096 | 0.82472 | 0.80936
g2 | 0.19094 | 0.17119 | 0.15464 | 0.15384 | 0.15375 | 0.15264 | 0.14099 | 0.13463 | 0.13562 | 0.14727 | 0.17458 | 0.19888
g3 | 0.074883 | 0.091658 | 0.10709 | 0.10787 | 0.10796 | 0.10903 | 0.12074 | 0.12739 | 0.12634 | 0.11435 | 0.088657 | 0.068642
g4 | 0.22207 | 0.21869 | 0.21317 | 0.21284 | 0.2128 | 0.21234 | 0.2067 | 0.20305 | 0.20365 | 0.2099 | 0.21951 | 0.22249
g5 | 0.029886 | 0.017905 | 0.010265 | 0.0099584 | 0.0099244 | 0.0095136 | 0.0059459 | 0.0046244 | 0.0047995 | 0.0076924 | 0.019753 | 0.03544
g6 | 0.057244 | 0.075683 | 0.091163 | 0.091901 | 0.091984 | 0.092998 | 0.10342 | 0.10885 | 0.10802 | 0.097867 | 0.072496 | 0.05005
g7 | 0.11472 | 0.10353 | 0.09091 | 0.090231 | 0.090155 | 0.08921 | 0.078645 | 0.072461 | 0.073441 | 0.084473 | 0.10576 | 0.11792
g8 | -0.0019581 | -0.0063615 | -0.0053757 | -0.0052123 | -0.0051933 | -0.0049487 | -0.0011003 | 0.0019881 | 0.0014609 | -0.0034642 | -0.0060202 | 0.0013469
MOIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 r> | 1 r>
nombre de jours | 31 | 28.25 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
seuil | 196.1676 | 195.7645 | 192.0376 | 189.1 | 180.0029 | 171.4261 | 163.3872 | 162.4945 | 166.5086 | 175.503 | 185.0308 | 194.1035
nb heures | 4.8601 | 5.9928 | 7.144 | 8.0731 | 8.9686 | 9.8558 | 10.2762 | 9.9379 | 9.2486 | 7.3575 | 5.6347 | 4.6485
énergie utilisable | 1813.1951 | 2399.8347 | 2942.8361 | 3391.9836 | 3671.2519 | 4121.3871 | 4629.7748 | 4428.0843 | 4195.16 | 3142.6191 | 2160.6384 | 1648.4347
total mensuel | 56209.0468 | 67795.3309 | 91227.9185 | 101759.508 | 113808.8086 | 123641.6131 | 143523.0198 | 137270.612 | 125854.7992 | 97421.1911 | 64819.1528 | 51101.4765
annuel moyen journalier | 3215.4209
Text | 11.533 | 11.6942 | 13.185 | 14.36 | 17.9989 | 21.4296 | 24.6451 | 25.0022 | 23.3966 | 19.7988 | 15.9877 | 12.3586
seuil | 196.1676 | 195.7645 | 192.0376 | 189.1 | 180.0029 | 171.4261 | 163.3872 | 162.4945 | 166.5086 | 175.503 | 185.0308 | 194.1035
perte horaire | 156.9341 | 156.6116 | 153.6301 | 151.28 | 144.0023 | 137.1409 | 130.7098 | 129.9956 | 133.2069 | 140.4024 | 148.0246 | 155.2828
pertes journalières | 762.7153 | 938.5396 | 1097.5287 | 1221.2986 | 1291.5016 | 1351.6314 | 1343.1975 | 1291.8862 | 1231.9805 | 1033.007 | 834.0709 | 721.8333
moyenne pertes | 1093.2659
tau*I | 2213.2714 | 2858.4074 | 3451.7976 | 3934.8855 | 4228.5031 | 4648.7411 | 5047.0174 | 4834.3537 | 4588.1085 | 3547.1022 | 2562.5817 | 2040.5811
moyenne annuelle tau*I | 3662.9459
bilan thermique net journalier | 1450.556 | 1919.8678 | 2354.2689 | 2713.5869 | 2937.0015 | 3297.1097 | 3703.8199 | 3542.4674 | 3356.128 | 2514.0953 | 1728.5107 | 1318.7478
rendement moyen capteurs | 47.23% | 49.03% | 50.66% | 51.01% | 51.59% | 53.27% | 55.92% | 56.17% | 56.38% | 53.77% | 49.87% | 46.14%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
tau * I | 2213.2714 | 2858.4074 | 3451.7976 | 3934.8855 | 4228.5031 | 4648.7411 | 5047.0174 | 4834.3537 | 4588.1085 | 3547.1022 | 2562.5817 | 2040.5811
pertes journalières | 762.7153 | 938.5396 | 1097.5287 | 1221.2986 | 1291.5016 | 1351.6314 | 1343.1975 | 1291.8862 | 1231.9805 | 1033.007 | 834.0709 | 721.8333
capté journalier (kWh) | 1450.556 | 1919.8678 | 2354.2689 | 2713.5869 | 2937.0015 | 3297.1097 | 3703.8199 | 3542.4674 | 3356.128 | 2514.0953 | 1728.5107 | 1318.7478
électricité mensuelle produite (MWhe) | 517.1232 | 623.717 | 839.2969 | 936.1875 | 1047.041 | 1137.5028 | 1320.4118 | 1262.8896 | 1157.8642 | 896.275 | 596.3362 | 470.1336
heures de captation | 150.6631 | 169.2962 | 221.4631 | 242.193 | 278.0272 | 295.6736 | 318.5617 | 308.0757 | 277.4588 | 228.0816 | 169.0403 | 144.1037

## données météo
Station: | AJACCIO | Lat: | 41.91 | Idata: | 1 | Albedo: | 0.2 | Début: | 1/ 1/74 | Fin: | 31/12/81
Capteur: | FLAT PLATE | Orient: | 0 | Inclin: | 15 | Concentration: | 1 | Acceptance: | 0
H | 2272 | 3163 | 4153 | 5284 | 6198 | 7042 | 7364 | 6458 | 5501 | 3868 | 2610 | 2074
IMAX | 694 | 827 | 956 | 1018 | 1041 | 1036 | 1021 | 978 | 927 | 842 | 716 | 637
DJ | 9.34 | 10.39 | 11.76 | 13.16 | 14.36 | 14.99 | 14.73 | 13.71 | 12.38 | 10.97 | 9.7 | 9.01
A1 | -0.1537 | -0.1376 | -0.1345 | -0.1087 | -0.0882 | -0.0458 | -0.0054 | -0.0146 | -0.0189 | -0.082 | -0.1273 | -0.1445
A2 | 0.059 | 0.0479 | 0.0459 | 0.0471 | 0.0459 | 0.0389 | 0.0412 | 0.037 | 0.0363 | 0.0407 | 0.0488 | 0.0539
A3 | -0.0248 | -0.0191 | -0.0209 | -0.0174 | -0.0124 | -0.0125 | -0.0129 | -0.0109 | -0.0067 | -0.0163 | -0.0204 | -0.0188
A4 | 0.0068 | 0.0037 | 0.006 | 0.005 | 0.0055 | 0.0045 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0012 | 0.0046 | 0.0074 | 0.0062
A5 | -0.0061 | -0.0019 | -0.006 | -0.0042 | -0.0059 | -0.0076 | -0.008 | -0.0076 | -0.0073 | -0.0078 | -0.0075 | -0.002
A6 | 0.0056 | 0.0005 | 0.0035 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0002 | -0.0009 | -0.0001 | -0.0013 | -0.0001 | 0.004 | 0.0022
A7 | -0.0037 | -0.0001 | -0.0025 | -0.0018 | -0.0027 | -0.002 | -0.0033 | -0.0041 | -0.0019 | 0.001 | -0.0009 | -0.0022
A8 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0017 | -0.0002 | -0.0005 | -0.0002 | 0.0019 | -0.0015 | 0.0023 | -0.0014 | 0.0017
SIG4 | 1.09% | 0.49% | 0.81% | 0.69% | 0.98% | 1.3% | 1.42% | 1.32% | 1.08% | 0.9% | 0.91% | 0.57%
DN4/NU | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.2%
SIG6 | 0.69% | 0.45% | 0.42% | 0.55% | 0.77% | 1.06% | 1.18% | 1.08% | 0.79% | 0.46% | 0.32% | 0.48%
DN6/NU | 0.1% | 0% | 0.1% | 0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | 0% | 0% | 0.1% | 0.1%
SIG8 | 0.5% | 0.38% | 0.2% | 0.49% | 0.72% | 1.04% | 1.13% | 0.98% | 0.75% | 0.38% | 0.29% | 0.35%
DN8/NU | -0.1% | 0% | 0% | 0% | -0.1% | -0.2% | -0.1% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.1%
100 | 0.682 | 0.726 | 0.763 | 0.785 | 0.798 | 0.81 | 0.82 | 0.811 | 0.797 | 0.758 | 0.703 | 0.659
200 | 0.455 | 0.522 | 0.576 | 0.613 | 0.63 | 0.649 | 0.663 | 0.646 | 0.625 | 0.565 | 0.481 | 0.424
300 | 0.289 | 0.363 | 0.425 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.526 | 0.502 | 0.473 | 0.403 | 0.31 | 0.252
400 | 0.159 | 0.235 | 0.301 | 0.348 | 0.369 | 0.386 | 0.401 | 0.374 | 0.346 | 0.27 | 0.179 | 0.125
500 | 0.069 | 0.137 | 0.199 | 0.247 | 0.268 | 0.281 | 0.294 | 0.265 | 0.235 | 0.165 | 0.083 | 0.043
600 | 0.016 | 0.064 | 0.119 | 0.161 | 0.182 | 0.191 | 0.198 | 0.171 | 0.144 | 0.083 | 0.023 | 0.005
700 | 0.001 | 0.019 | 0.06 | 0.095 | 0.112 | 0.116 | 0.12 | 0.095 | 0.071 | 0.027 | 0.001 | 0
800 | 0 | 0.002 | 0.021 | 0.044 | 0.057 | 0.058 | 0.056 | 0.039 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0
900 | 0 | 0 | 0.003 | 0.012 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0 | 0
1000 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBDAY | 243 | 214 | 246 | 235 | 232 | 230 | 218 | 229 | 218 | 207 | 219 | 243
Station: | AJACCIO | Lat: | 41.91 | Idata: | 1 | Albedo: | 0.2 | Début: | 1/ 1/74 | Fin: | 31/12/81
Capteur: | FLAT PLATE | Orient: | 0 | Inclin: | 30 | Concentration: | 1 | Acceptance: | 0
H | 2748 | 3641 | 4521 | 5459 | 6108 | 6790 | 7185 | 6572 | 5896 | 4393 | 3127 | 2537
IMAX | 856 | 958 | 1051 | 1074 | 1060 | 1035 | 1029 | 1015 | 1000 | 959 | 866 | 808
DJ | 9.34 | 10.39 | 11.76 | 13.16 | 14.36 | 14.99 | 14.73 | 13.71 | 12.38 | 10.97 | 9.7 | 9.01
A1 | -0.1593 | -0.1395 | -0.138 | -0.1178 | -0.1023 | -0.0623 | -0.022 | -0.0257 | -0.0232 | -0.0831 | -0.13 | -0.1554
A2 | 0.0702 | 0.0578 | 0.0541 | 0.0532 | 0.0525 | 0.0469 | 0.048 | 0.0422 | 0.0423 | 0.048 | 0.0589 | 0.0651
A3 | -0.0314 | -0.0211 | -0.0214 | -0.0187 | -0.0154 | -0.0153 | -0.0155 | -0.0119 | -0.0055 | -0.0165 | -0.0242 | -0.0275
A4 | 0.0107 | 0.0063 | 0.0086 | 0.0057 | 0.0061 | 0.0057 | 0.004 | 0.003 | 0.0031 | 0.007 | 0.0101 | 0.0097
A5 | -0.0076 | -0.0022 | -0.0065 | -0.0045 | -0.0056 | -0.0073 | -0.0077 | -0.0066 | -0.0069 | -0.0083 | -0.008 | -0.0036
A6 | 0.0053 | 0.0007 | 0.0035 | -0.0007 | 0.0006 | 0.0002 | -0.001 | -0.0011 | -0.0006 | 0.0008 | 0.0043 | 0.0021
A7 | -0.0034 | -0.001 | -0.0032 | -0.001 | -0.0021 | -0.0017 | -0.003 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0001 | -0.0007 | -0.0015
A8 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0007 | -0.0004 | -0.0024 | 0.0018 | -0.0005 | 0.0018
SIG4 | 1.09% | 0.53% | 0.88% | 0.72% | 1.05% | 1.48% | 1.57% | 1.35% | 1.15% | 0.93% | 0.92% | 0.66%
DN4/NU | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.3%
SIG6 | 0.58% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.89% | 1.29% | 1.38% | 1.17% | 0.93% | 0.41% | 0.18% | 0.51%
DN6/NU | -0.1% | 0% | 0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | 0% | 0% | 0.1% | 0.1%
SIG8 | 0.39% | 0.4% | 0.28% | 0.54% | 0.87% | 1.28% | 1.34% | 1.16% | 0.85% | 0.37% | 0.16% | 0.45%
DN8/NU | -0.2% | 0% | 0% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | 0% | 0.1% | 0%
100 | 0.735 | 0.761 | 0.782 | 0.79 | 0.796 | 0.807 | 0.819 | 0.813 | 0.81 | 0.786 | 0.75 | 0.719
200 | 0.541 | 0.578 | 0.61 | 0.626 | 0.63 | 0.643 | 0.661 | 0.654 | 0.65 | 0.613 | 0.559 | 0.519
300 | 0.388 | 0.434 | 0.468 | 0.488 | 0.494 | 0.507 | 0.527 | 0.513 | 0.506 | 0.465 | 0.402 | 0.361
400 | 0.264 | 0.311 | 0.35 | 0.371 | 0.374 | 0.383 | 0.403 | 0.391 | 0.385 | 0.338 | 0.275 | 0.233
500 | 0.161 | 0.211 | 0.25 | 0.272 | 0.276 | 0.281 | 0.297 | 0.283 | 0.277 | 0.234 | 0.173 | 0.134
600 | 0.084 | 0.131 | 0.168 | 0.186 | 0.189 | 0.19 | 0.202 | 0.19 | 0.187 | 0.148 | 0.092 | 0.062
700 | 0.031 | 0.068 | 0.102 | 0.118 | 0.12 | 0.117 | 0.124 | 0.114 | 0.111 | 0.078 | 0.036 | 0.017
800 | 0.006 | 0.026 | 0.052 | 0.064 | 0.063 | 0.058 | 0.06 | 0.054 | 0.051 | 0.029 | 0.006 | 0.001
900 | 0.001 | 0.005 | 0.019 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0
1000 | 0 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
NBDAY | 243 | 214 | 246 | 234 | 232 | 230 | 218 | 229 | 218 | 207 | 219 | 243
Station: | AJACCIO | Lat: | 41.91 | Idata: | 1 | Albedo: | 0.2 | Début: | 1/ 1/74 | Fin: | 31/12/81
Capteur: | FLAT PLATE | Orient: | 0 | Inclin: | 45 | Concentration: | 1 | Acceptance: | 0
H | 3071 | 3916 | 4647 | 5320 | 5693 | 6190 | 6624 | 6307 | 5953 | 4676 | 3466 | 2858
IMAX | 962 | 1032 | 1081 | 1068 | 1017 | 973 | 975 | 998 | 1018 | 1019 | 963 | 926
DJ | 9.34 | 10.39 | 11.76 | 13.16 | 14.36 | 14.99 | 14.73 | 13.71 | 12.38 | 10.97 | 9.7 | 9.01
A1 | -0.1594 | -0.1393 | -0.1384 | -0.1257 | -0.1141 | -0.0766 | -0.0359 | -0.037 | -0.0272 | -0.0824 | -0.1297 | -0.16
A2 | 0.0767 | 0.0641 | 0.0594 | 0.0579 | 0.0583 | 0.0541 | 0.0549 | 0.0454 | 0.0463 | 0.0526 | 0.0656 | 0.0725
A3 | -0.0354 | -0.023 | -0.0215 | -0.0214 | -0.019 | -0.018 | -0.0183 | -0.0149 | -0.0055 | -0.0166 | -0.0276 | -0.0333
A4 | 0.0139 | 0.009 | 0.0106 | 0.0071 | 0.0066 | 0.0058 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0041 | 0.0089 | 0.0133 | 0.0126
A5 | -0.0085 | -0.0024 | -0.0065 | -0.0052 | -0.0053 | -0.0051 | -0.0066 | -0.0069 | -0.0067 | -0.0081 | -0.0086 | -0.0056
A6 | 0.0046 | 0.001 | 0.0038 | -0.0006 | -0.0006 | -0.003 | -0.0038 | -0.0016 | -0.0001 | 0.002 | 0.0038 | 0.0024
A7 | -0.0029 | -0.0016 | -0.0028 | -0.0006 | 0.0002 | 0.0022 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0035 | -0.0002 | -0.0007 | -0.0012
A8 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0023 | -0.0008 | -0.0025 | -0.0037 | -0.0027 | -0.0018 | -0.0019 | 0.0018 | 0.0008 | 0.002
SIG4 | 1.08% | 0.53% | 0.88% | 0.82% | 1.22% | 1.63% | 1.85% | 1.44% | 1.19% | 0.92% | 0.98% | 0.8%
DN4/NU | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.3%
SIG6 | 0.48% | 0.47% | 0.47% | 0.63% | 1.1% | 1.52% | 1.69% | 1.25% | 0.99% | 0.4% | 0.28% | 0.53%
DN6/NU | 0% | 0% | 0.1% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.1% | 0% | -0.1% | 0.1% | 0%
SIG8 | 0.31% | 0.38% | 0.3% | 0.62% | 1.07% | 1.46% | 1.67% | 1.23% | 0.91% | 0.36% | 0.25% | 0.47%
DN8/NU | -0.1% | -0.1% | 0% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 0% | 0%
100 | 0.762 | 0.778 | 0.788 | 0.787 | 0.783 | 0.789 | 0.804 | 0.805 | 0.813 | 0.799 | 0.774 | 0.751
200 | 0.587 | 0.607 | 0.622 | 0.623 | 0.616 | 0.623 | 0.645 | 0.647 | 0.655 | 0.635 | 0.6 | 0.57
300 | 0.443 | 0.47 | 0.483 | 0.484 | 0.473 | 0.477 | 0.502 | 0.502 | 0.513 | 0.494 | 0.455 | 0.423
400 | 0.324 | 0.353 | 0.368 | 0.368 | 0.356 | 0.355 | 0.379 | 0.381 | 0.395 | 0.372 | 0.331 | 0.3
500 | 0.221 | 0.252 | 0.269 | 0.269 | 0.254 | 0.248 | 0.268 | 0.271 | 0.287 | 0.268 | 0.229 | 0.198
600 | 0.137 | 0.17 | 0.186 | 0.184 | 0.17 | 0.16 | 0.176 | 0.18 | 0.198 | 0.182 | 0.144 | 0.117
700 | 0.073 | 0.103 | 0.12 | 0.117 | 0.101 | 0.088 | 0.097 | 0.103 | 0.121 | 0.109 | 0.078 | 0.057
800 | 0.028 | 0.052 | 0.066 | 0.062 | 0.048 | 0.036 | 0.04 | 0.046 | 0.06 | 0.053 | 0.031 | 0.019
900 | 0.006 | 0.018 | 0.029 | 0.024 | 0.013 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.017 | 0.016 | 0.006 | 0.002
1000 | 0 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
NBDAY | 241 | 214 | 244 | 234 | 233 | 230 | 218 | 229 | 218 | 206 | 219 | 243
Station: | AJACCIO | Lat: | 41.91 | Idata: | 1 | Albedo: | 0.2 | Début: | 1/ 1/74 | Fin: | 31/12/81
Capteur: | FLAT PLATE | Orient: | 0 | Inclin: | 60 | Concentration: | 1 | Acceptance: | 0
H | 3213 | 3968 | 4511 | 4889 | 4982 | 5272 | 5708 | 5696 | 5673 | 4685 | 3605 | 3015
IMAX | 1010 | 1044 | 1062 | 1002 | 916 | 853 | 867 | 924 | 975 | 1029 | 1008 | 987
DJ | 9.34 | 10.39 | 11.76 | 13.16 | 14.36 | 14.99 | 14.73 | 13.71 | 12.38 | 10.97 | 9.7 | 9.01
A1 | -0.1592 | -0.1383 | -0.1425 | -0.1331 | -0.1251 | -0.0889 | -0.0507 | -0.0484 | -0.03 | -0.0853 | -0.1312 | -0.1622
A2 | 0.0814 | 0.0686 | 0.0624 | 0.0606 | 0.0624 | 0.0597 | 0.0609 | 0.0479 | 0.0485 | 0.0536 | 0.0693 | 0.0774
A3 | -0.0386 | -0.0243 | -0.0238 | -0.0238 | -0.0223 | -0.0185 | -0.0216 | -0.0188 | -0.0056 | -0.0185 | -0.0311 | -0.0369
A4 | 0.016 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.0077 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0033 | 0.0046 | 0.0089 | 0.0146 | 0.015
A5 | -0.0095 | -0.0027 | -0.0073 | -0.0061 | -0.0061 | -0.0044 | -0.007 | -0.0079 | -0.0068 | -0.0082 | -0.0095 | -0.0067
A6 | 0.0045 | 0.0016 | 0.004 | -0.0001 | -0.0002 | -0.0038 | -0.0039 | -0.0014 | 0 | 0.0027 | 0.0037 | 0.0027
A7 | -0.0027 | -0.0013 | -0.0029 | -0.0004 | 0.0004 | 0.0034 | 0.0018 | 0.0009 | -0.0036 | -0.0009 | -0.0007 | -0.0005
A8 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0025 | -0.001 | -0.0046 | -0.006 | -0.0056 | -0.0028 | -0.0013 | 0.0017 | 0.0013 | 0.0017
SIG4 | 1.15% | 0.54% | 0.99% | 0.9% | 1.32% | 1.65% | 1.92% | 1.54% | 1.19% | 0.96% | 1.08% | 0.86%
DN4/NU | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0% | 0.1% | 0% | 0% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.4%
SIG6 | 0.48% | 0.44% | 0.55% | 0.66% | 1.17% | 1.55% | 1.74% | 1.31% | 0.98% | 0.44% | 0.36% | 0.48%
DN6/NU | 0% | -0.1% | 0% | -0.2% | -0.3% | -0.1% | -0.3% | -0.3% | 0% | 0% | 0% | 0.1%
SIG8 | 0.31% | 0.37% | 0.38% | 0.66% | 1.08% | 1.4% | 1.65% | 1.28% | 0.91% | 0.39% | 0.33% | 0.44%
DN8/NU | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.3% | 0% | -0.3% | -0.3% | -0.1% | 0% | 0% | 0.1%
100 | 0.774 | 0.783 | 0.785 | 0.772 | 0.756 | 0.757 | 0.776 | 0.787 | 0.805 | 0.801 | 0.784 | 0.765
200 | 0.607 | 0.616 | 0.617 | 0.602 | 0.578 | 0.576 | 0.604 | 0.618 | 0.642 | 0.638 | 0.618 | 0.594
300 | 0.469 | 0.481 | 0.477 | 0.457 | 0.428 | 0.422 | 0.452 | 0.467 | 0.498 | 0.498 | 0.477 | 0.453
400 | 0.351 | 0.365 | 0.361 | 0.34 | 0.306 | 0.292 | 0.32 | 0.34 | 0.376 | 0.376 | 0.355 | 0.333
500 | 0.249 | 0.264 | 0.261 | 0.238 | 0.202 | 0.185 | 0.207 | 0.229 | 0.267 | 0.272 | 0.253 | 0.231
600 | 0.163 | 0.181 | 0.179 | 0.155 | 0.12 | 0.098 | 0.114 | 0.138 | 0.178 | 0.185 | 0.168 | 0.148
700 | 0.095 | 0.112 | 0.113 | 0.089 | 0.057 | 0.037 | 0.045 | 0.066 | 0.102 | 0.112 | 0.097 | 0.082
800 | 0.044 | 0.06 | 0.06 | 0.039 | 0.015 | 0.004 | 0.006 | 0.018 | 0.044 | 0.056 | 0.045 | 0.035
900 | 0.013 | 0.023 | 0.024 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.007 | 0.018 | 0.013 | 0.009
1000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.001
NBDAY | 240 | 214 | 245 | 235 | 233 | 230 | 218 | 229 | 218 | 206 | 219 | 243
Station: | AJACCIO | Lat: | 41.91 | Idata: | 1 | Albedo: | 0.2 | Début: | 1/ 1/74 | Fin: | 31/12/81
Capteur: | FLAT PLATE | Orient: | 0 | Inclin: | 75 | Concentration: | 1 | Acceptance: | 0
H | 3170 | 3795 | 4117 | 4209 | 4063 | 4162 | 4564 | 4794 | 5074 | 4424 | 3534 | 2996
IMAX | 1000 | 997 | 985 | 880 | 766 | 682 | 707 | 799 | 889 | 978 | 991 | 986
DJ | 9.34 | 10.39 | 11.76 | 13.16 | 14.36 | 14.99 | 14.73 | 13.71 | 12.38 | 10.97 | 9.7 | 9.01
A1 | -0.1593 | -0.1372 | -0.1479 | -0.1403 | -0.1363 | -0.0995 | -0.0627 | -0.061 | -0.0379 | -0.0874 | -0.1311 | -0.1627
A2 | 0.0842 | 0.0712 | 0.0629 | 0.0613 | 0.0597 | 0.0619 | 0.0616 | 0.0468 | 0.0463 | 0.0532 | 0.0715 | 0.0812
A3 | -0.0414 | -0.0258 | -0.0257 | -0.0256 | -0.0211 | -0.0141 | -0.0171 | -0.0211 | -0.0093 | -0.0208 | -0.0339 | -0.04
A4 | 0.0178 | 0.0123 | 0.0117 | 0.0076 | 0.0018 | 0.0004 | -0.0006 | 0.0003 | 0.0023 | 0.009 | 0.0155 | 0.0164
A5 | -0.0107 | -0.0031 | -0.0079 | -0.0067 | -0.0023 | 0.0022 | -0.0002 | -0.0065 | -0.0081 | -0.0083 | -0.0104 | -0.008
A6 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.0004 | -0.0032 | -0.0065 | -0.0069 | -0.0006 | -0.0007 | 0.0029 | 0.0032 | 0.003
A7 | -0.0026 | -0.0013 | -0.0027 | -0.0003 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0009 | -0.0033 | -0.0011 | -0.0011 | -0.0002
A8 | 0.0022 | 0.0016 | 0.0025 | -0.0005 | -0.0017 | 0.0006 | -0.0003 | -0.0009 | -0.0002 | 0.002 | 0.0017 | 0.0018
SIG4 | 1.23% | 0.58% | 1.04% | 0.99% | 1.23% | 1.86% | 1.91% | 1.36% | 1.29% | 0.99% | 1.16% | 0.99%
DN4/NU | 0.7% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | -0.1% | -0.6% | -0.2% | 0% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.5%
SIG6 | 0.46% | 0.44% | 0.55% | 0.73% | 1.17% | 1.74% | 1.79% | 1.2% | 1.01% | 0.48% | 0.4% | 0.49%
DN6/NU | 0.1% | -0.1% | 0.1% | -0.3% | -0.2% | -0.5% | -0.2% | -0.3% | 0% | 0% | 0.1% | 0.1%
SIG8 | 0.3% | 0.39% | 0.4% | 0.73% | 1.16% | 1.73% | 1.79% | 1.19% | 0.95% | 0.42% | 0.34% | 0.46%
DN8/NU | 0% | -0.1% | 0% | -0.3% | -0.2% | -0.5% | -0.2% | -0.3% | -0.1% | 0% | 0.1% | 0.1%
100 | 0.773 | 0.775 | 0.768 | 0.743 | 0.709 | 0.698 | 0.725 | 0.754 | 0.786 | 0.791 | 0.782 | 0.766
200 | 0.608 | 0.605 | 0.59 | 0.553 | 0.501 | 0.487 | 0.521 | 0.558 | 0.606 | 0.621 | 0.615 | 0.598
300 | 0.47 | 0.467 | 0.444 | 0.401 | 0.344 | 0.316 | 0.354 | 0.399 | 0.455 | 0.477 | 0.474 | 0.457
400 | 0.351 | 0.348 | 0.325 | 0.276 | 0.214 | 0.185 | 0.215 | 0.26 | 0.325 | 0.352 | 0.351 | 0.337
500 | 0.248 | 0.247 | 0.223 | 0.174 | 0.114 | 0.081 | 0.101 | 0.149 | 0.216 | 0.246 | 0.247 | 0.234
600 | 0.161 | 0.163 | 0.143 | 0.095 | 0.043 | 0.016 | 0.026 | 0.064 | 0.125 | 0.159 | 0.161 | 0.15
700 | 0.092 | 0.095 | 0.079 | 0.037 | 0.006 | 0 | 0 | 0.013 | 0.055 | 0.087 | 0.09 | 0.083
800 | 0.041 | 0.045 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.036 | 0.039 | 0.035
900 | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0.009
1000 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
NBDAY | 240 | 214 | 246 | 235 | 233 | 230 | 218 | 229 | 218 | 206 | 219 | 243